Утверждено

Зам. Директора по УПР

_______ А.В. Шурхай

Вопросы на государственный квалификационный экзамен по предметам

«специальная технология» и «электроматериаловедение». Группа 133

- Основные требования  профессиональной и квалификационной характеристики электромонтёра 3-4 разряда.

- Наиболее распространенные механические передачи вращательного движения, применяемые в электроприводе. Как производится расчет передаточного числа в этих передачах.

- Основы электромонтажных работ, какие применяются инструменты, механизмы, приспособления.

- Правила и способы монтажа открытых электропроводок плоскими проводами, область применения, используемые электротехнические материалы.

- Правила и способы монтажа тросовых электропроводок. Область применения.

- Способы и правила монтажа скрытых электропроводок. Область применения.

- Правила, объём работ и организация ремонта воздушных линий электропередач.

- Конструкции и правила монтажа кабельных муфт и заделок.

- Мероприятия и правила по обеспечению надёжности при эксплуатации кабельных линий.

- Неисправности и методы ремонта и испытания манометрических измерительных преобразователей.

- Неисправности и методы ремонта и ТО релейных элементов автоматики.

- Какие имеются электрические аппараты ручного управления, правила их монтажа и их эксплуатации.

- Какие имеются электрические аппараты дистанционного управления, правила их монтажа и эксплуатации.

- Назначение, устройство принцип работы и правила эксплуатации автоматических выключателей серии АЕ-2000, АП-50.

- Мероприятия и объём работ по регулировке и наладке магнитных пускателей и тепловых реле.

- Правила и методы определения начала и концов обмоток 3-х фазного асинхронного электродвигателя.

- Правила и объём работ перед монтажом и пуском асинхронного электродвигателя.

- Изобразить и объяснить электрическую схему подключения трёхфазного асинхронного электродвигателя в однофазную сеть.

- Назначение, устройство, и правила монтажа однофазных  и трёхфазных счётчиков активной электрической энергии. Выполнить схемы подключения.

- Назначение устройство область применения и правила эксплуатации  мегомметра. Привести пример.

- Назначение и виды заземлений. Область их применения, элементы устройств заземления. Как производят монтаж заземлений.

- Область применения устройство, работа, маркировка, начертить и объяснить схемы включения люминесцентных  ламп низкого давления.

- Виды электропроводок осветительных электроустановок и способы прокладки электропроводок.

- Правила монтажа, маркировка, схемы включения светильников уличного освещения с лампами типа ДРЛ. Схемы включения лампы ДВЛ выполнить и объяснить.

- Правила технической эксплуатации, ТО, планово – предупредительного ремонта и осмотра осветительного электрооборудования.

- Назначение, технические данные конструкции и принцип действия силовых трансформаторов, схемы и группы соединения обмоток трансформатора.

- Правила, виды и объём работ при эксплуатации трансформаторов 10\04 КВ. ТО трансформаторов.

- Для чего нужны потребительские трансформаторные подстанции(ТП), как они классифицируются  из каких основных частей они состоят.

- Какая периодичность и объём работ при планово-предупредительных мероприятиях распределительных устройств напряжения выше 1.кВ. трансформаторных подстанций.

- Какая периодичность и объём работ по ремонту аппаратуры распределительных устройств ТП напряжением до 1000 В.

- Какие вы знаете газообразные диэлектрики, их характеристики, область применения.

- Какие  вы знаете жидкие  диэлектрики, их характеристики и где применяются.

- Какие  вы знаете электроизоляционные резины, их характеристиками и область применения.

- Какие  вы знаете лаки и эмали, применяемые в электротехнике, их характеристиками и область применения.

- Какие вы знаете компаунды, какими они обладают характеристиками и где применяются.

- Какие вы знаете электроизоляционные бумаги и картоны, какими они обладают характеристиками где применяются.

- Какие вы знаете лакоткани, ленты и лакированные трубки, их характеристики и где применяются.

- Пластические массы, их характеристики и область применения в электротехнике.

- Электрокерамические материалы, их характеристики и  область  применения в электротехнике.

- Основные характеристики поливинилхлорида, поливинилхлоридного пластификатор, где применяются эти материалы в электротехнике.

- Проводниковые материалы, с малым удельным сопротивлением , их характеристики и где применяются.

- Проводниковые материалы с большим удельным сопротивлением, их характеристики и где применяются.

- Какие вы знаете жаростойкие проводниковые материалы, их характеристики, и область их применения.

- Какие вы знаете электро-угольные изделия их свойства и область применения.

- Какие вы знаете установочные провода и их маркировки и область применения.

- Какие имеются обмоточные провода их характеристики и область применения.

- Основные полупроводниковые материалы, их характеристики и где применяются.

- Перечислить основные металлические, магнитно-мягкие материалы, их характеристики и где применяются.

- Перечислить основные металлические, магнитно-твёрдые материалы, какими они обладают свойствами и где применяются.

- Основные характеристики сверхпроводников и область их применения.

- Основные характеристики кривопроводников, и область их применения.

- Какие имеются основные мягкие припои, их свойства, и область применения. Какие используются флюсы.

- Основные тугоплавкие припои, их свойства, и область применения в электротехнике. Какие используются флюсы.

- Перечислите основные клеевые составы, их характеристики и область применения в электротехнике.

- Классификация магнитных материалов, их характеристики, область применения в электротехнике.

- Перечислите основные металлокерамические материалы, их характеристики и область применения в электротехнике.

- Перечислить основные минеральные диэлектрики их основные характеристики и область применения в электротехнике.

- Какие имеются силикатные стёкла, их характеристики и область применения в электротехнике.

- Перечислите марки электротехнических сталей, как расшифровываются и область применения в электротехнике.

- Классификация электроизоляционных материалов по нагревостойкости.

Разработчик: Кукиш Н. В. Преподаватель спецдисциплин учреждения образования «Высоковский государственный профессионально – технический колледж»

Согласованно на заседании комиссии спецдисциплин

Протокол №__ от «__» __________ 20__г.